## Hárok1
Výkaz výmer k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Priepasné“

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH
Kamery
Vonkajšia kamera s IR prisvietením, 1 / 2,5 " Progressive s can CMOS, kompresia H.264, 2 MPx rozlíšenie 1920 × 1080, 25sn/s, ICR mechanický IR filter , Digital WDR, 3D DNR, dual streem, nastaviteľný dátový tok 32K 8Mbp, 10/100 Ethernet, detekcia pohybu, 0,01 lux/F=1,2, dosah IR min 80 m, DC12V/PoE, vstavaný objektív 6 mm	ks	10,00		0,00
Rameno na kameru	ks	10,00		0,00
Priemyselná skrina, IP67, montážna doska	ks	10,00		0,00
Napájanie a Dátové pripojenie
Mediakonvertor, SC, SM, Stand-alone 10/100Base-TX to 100Base-FX	ks	20,00		0,00
Adaptér SC dplx, SM	ks	10,00		0,00
Pigtail SM, SC, 1m	ks	20,00		0,00
Optický kábel 12 vláknový	m	3145,00		0,00
Prepoj MK - FO outlet: dplx Pcord, SCSC, 1m, SM	ks	10,00		0,00
Kábel CYKY 3x1,5 /napájací/	m	3145,00		0,00
Hi PoE Injektor určený pre IP kamery s PoE napájaním s vyššou spotrebou až 30W. Kompatibilný s IEEE 802.3at/af. napájanie 100-240V ac.	ks	10,00		0,00
Kábel Patch cat.5 1m	ks	20,00		0,00
Lišty na dátový kábel	m	30,00		0,00
Prepäťová ochrana pre siete LAN	ks	10,00		0,00
Drobný inštalačný materiál	bal	1,00		0,00
Riadiaci monitorovaci a záznamový systém
Digitálny sieťový videorekordér pre min. 16 kamier, záznam viac ako 2MPx, min. počet snímkov za sekundu 25	ks	1,00		0,00
HDD disk 2 TB	ks	2,00		0,00
Monitor 22", Full HD	ks	1,00		0,00
Práce
Lištovanie	m	30,00		0,00
Montáž optického kábla	m	3145,00		0,00
Meranie vlákna a vystavenie protokolu	vl.	20,00		0,00
Montáž napájacieho kábla	m	3145,00		0,00
Montáž napájanie	ks	10,00		0,00
Prieraz murivom	ks	2,00		0,00
Montáž kamery	ks	10,00		0,00
Plošina do výšky 12 m	hod	24,00		0,00
Vytvorenie a realizácia prípojného bodu na elektrickú sieť	ks	10,00		0,00
Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	hod	20,00		0,00
Revízia - revízie elektrických prípojných bodov	ks	2,00		0,00
Projekt CCTV	ks	1,00		0,00
Projekt na ochranu osobných údajov	ks	1,00		0,00
Spolu				0,00
DPH 20%				0,00
Celkom s DPH				0,00

Ak uchádzač nie ste platiteľom DPH, uvedte cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozornite prosím v ponuke.